Nowy Korczyn 31.05.2017 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Przebudowa boisk sportowych na terenie Gminy Nowy Korczyn”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie 1

Zadanie nr 1 – Brzostków

W przedmiarach w pozycjach dotyczących ogrodzenia wszędzie podane są wysokości furtek 1,6 m. Czy w przypadku ogrodzeń wysokości 2,2 i 3,0 m nie powinny być zastosowane wyższe furtki? Jakie mają być ich szerokości?

Odpowiedź:

# W ogrodzeniu o wysokości 3 m należy wbudować furtkę o wymiarach 1,0 m x wysokość 2,10 m

# W ogrodzeniu o wysokości 2,2 m należy wbudować furtkę o wymiarach 1,0 m x wysokość 2,2 m.

# W ogrodzeniu o wysokości 1,6 m należy wbudować furtkę o wymiarach 1,0 m x wysokość 1,6 m

Pytanie 2

Zadanie nr 1 – Brzostków

Brak pozycji dot. budowy studni chłonnej odbierającej wodę z drenaży

Odpowiedź:

Na terenie istnieje studnia o odpowiedniej głębokości i pojemności, którą projektuje się zaadoptować na studnię chłonną odbierającą wodę z sączków.

Pytanie 3

Zadanie nr 2 –Nowy Korczyn

W opisie technicznym przewiduje się remont boiska wielofunkcyjnego. Brak pozycji w przedmiarze. Natomiast w przedmiarze występują działy dotyczące bieżni i skoczni w dal oraz ogrodzenia, których opisu brak w projekcie. Proszę o wyjaśnienia

Odpowiedź:

# Przebudowa istniejącego boiska trawiastego do piłki nożnej na boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej. Bezpośrednio przy boisku znajduje się bieżnia i zeskok do skoku w dal, którą projektuje się rozebrać i wybudować w innej lokalizacji.

W ramach I etapu projektuje się również rozebranie istniejących piłkochwytów za bramkami boiska do piłki nożnej i wybudowanie nowych piłkochwytów

Pytanie 4:

Zadanie nr 2 –Nowy Korczyn

Pozycje 40 i 41 przedmiaru – wypełnienie niecki do skoku w dal – docelowo projektuje się 50 cm warstwę kruszywa. Z przedmiaru wychodzi 22 cm. Proszę o wyjaśnienia

Odpowiedź:

# Bieżnia do skoku w dal.

# Zaprojektowano rozbieg i zeskocznię (piaskownicę) do skoku w dal. Bieżnia o parametrach:

# - długość rozbiegu: 30 m

# - szerokość rozbiegu toru: 2,0 m

# - belka odbicia: szer. 30 cm, gr. 10 cm, dł. 122 cm w odległości 0,8 m od zeskoczni.

# Belka odbicia systemowa z drewna lub innego materiału sztywnego w kasecie z listwą z wkładką plastelinową.

# Zeskocznia usytuowana na przedłużeniu bieżni prostej o parametrach:

# - długość: 7.0 m

# - szerokość: 3,0 m

# Obramowana zeskoczni krawężnikiem 8 x 30 x 100 cm z nakładką gumowa ułożonym z oporem betonowym

# Z betonu C20/25 30 x 40cm.

# Sprawdzono załączony przedmiar i nie znaleziono błędów wypełnienia niecki w odniesieniu do sugerowanych błędów. Pozycje 40 i 41 przedmiaru – nie dotyczą budowy niecki do skoku w dal.

Pytanie 5:

Zadanie nr 2 –Nowy Korczyn

Brak pozycji dotyczącej tablicy informacyjnej. Proszę o dodanie stosownej pozycji i specyfikację

Odpowiedź:

Wykonanie tablicy nie jest objęte przedmiotem zamówienia

Pytanie 6:

Wnioskujemy o usunięcie żądania certyfikatu dla producenta trawy syntetycznej FIFA Preferred Producer.

Uzasadnienie:

Zamawiający nie powinien żądać od wykonawców przedstawienia przedmiotowego dokumentu, gdyż żądanie to narusza regułę wyrażoną w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Ceryfikat FPP dla producenta sztucznej trawy nie odnosi się do jakości oferowanej trawy, a potwierdza jedynie o przynależności do danej organizacji.

Zamawiający nie podaje przyczyny żądania tego dokumentu, zatem trudno uznać że dokument ten jest niezbędny do przeprowadzenia postępowania.

Przynależność do wskazanej organizacji nie przesądza o jakości oferowanych produktów. Członkostwo nie jest obowiązkowe, a wprowadzenie wymogu takowej przynależności ogranicza w nieuzasadniony sposób krąg potencjalnych dostawców do kilku wybranych firm

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia opis trawy syntetycznej. Usuwa się wymaganie dotyczące certyfikatu FPP

Pytanie 7:

Prosimy o dopuszczenie trawy z badaniami laboratorium sportowego LABOSPORT, akredytowanego przez FIFA, które potwierdzają,  że przebadana trawa syntetyczna  spełnia wymagania FIFA Quality PRO.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie powyższego dokumentu, zamiast Aktualnego Certyfiaktu FIFA2/FIFIA Quality PRO

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na zmianę. Podtrzymuje się wymaganie posiadania certyfikatu dla trawy syntetycznej

Pytanie 8:

Opisane parametry trawy, wskazują na jednego konkretnego producenta (POLYTAN), a zarazem na jednego konkretnego wykonawcę (dostawcę trawy) firmę PANORAMA. W swietle obowizujacych przepisów Prawa Zamówień Publicznych, powinno być co najmniej 3 producentów danego materiału. W związku z tym, że wskazany producent posiada tylko i wyłącznie jedna firma i żaden inny wykonawca nie ma możliwości zakupu sztucznej trawy bezpośrednio od producenta, prosimy o dopuszczenie równoważnego rozwiązania tj. trawy o nieżej podanych parametrach:

1. Podkład elastyczny, typu e-layer , układany metodą in-situ na boisku.

Nie dopuszcza się stosowania maty prefabrykowanej.

Wymagane parametry:

1. Grubość – min. 30 mm

2. Redukcja siły – min. 60%

3. Deformacja – max. 9 mm

2. Trawa syntetyczna z włókna teksturowanego, kręconego (rodzaj włókna  bezwzględnie musi być potwierdzony przez niezależne laboratorium) wraz z wklejonymi liniami boiska.

Wymagane parametry:

1. Skład włókna –100% polietylen(PE),

2. Rodzaj włókna – włókno monofilowe (100%), proste

3. Wysokość włókna: min 40 mm

4. Grubość włókna – min. 360 μm

5. Ciężar włókna (dtex) – min. 8 000

6. Ilość pęczków na m2 – min.11 900

7. Ilość włókien na m2 – min. 140 000

8. Kolor – dwa odcienie zielonego w jednym pęczku

9. Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy (przed i po starzeniu) – min.

50 N

10. Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 3.400 g

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia opis trawy na następujący:

Zastosowano dwa warianty do wyboru przez każdego oferenta. System sztucznej trawy powinna mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej i posiadać następujące parametry (opcja do wyboru przez Wykonawcę) :

OPCJA 1

1. Podkład elastyczny - brak

2. Skład włókna sztucznej trawy  –100% polietylen (PE),

3. Rodzaj i przekrój włókna – włókno monofilowe (100%) z symetrycznie wtopionym rdzeniem wzmacniającym lub włókna monofilowe (100%) o przekroju rombu (diament)

4. Wysokość włókna – min. 60 mm

5. Grubość włókna – min. 260 µm

6. Ciężar włókna (dtex) – min. 14 000

7. Ilość włókien na m2 – min. 140 000

8. Kolor – zielony, w dwóch odcieniach

9. Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2800 g

10. Wypełnienie sztucznej trawy – piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM w kolorze zielonym z produkcji pierwotnej barwiony w masie (w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport).

OPCJA 2

1. Podkład elastyczny, typu e-layer, układany metodą in-situ na boisku (nie dopuszcza się stosowania maty prefabrykowanej) o parametrach :

a) Grubość – min. 30 mm

b) Redukcja siły – min. 60%

c) Deformacja – max. 9 mm

2. Skład włókna sztucznej trawy  –100% polietylen(PE),

3. Rodzaj włókna – włókno monofilowe (100%), teksturowane, kręcone (rodzaj włókna bezwzględnie musi być potwierdzony przez niezależne laboratorium)

4. Wysokość włókna: min 38 mm, max. 40 mm

5. Grubość włókna – min. 260 µm

6. Ciężar włókna (dtex) – min. 8 000

7. Ilość pęczków na m2 – min.12 500

8. Ilość włókien na m2 – min. 100 000

9. Kolor – dwa odcienie zielonego w jednym pęczku

10. Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy (przed i po starzeniu) – min. 40 N

11. Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2.050 g

12. Wypełnienie sztucznej trawy – piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM w kolorze zielonym z produkcji pierwotnej barwiony w masie (w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport).

Ponadto zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 23.1, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

  - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:

- Kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami 
o przynależności  do właściwej izby samorządu  zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert),

- Harmonogram rzeczowo-finansowy, który poza terminami rozpoczęcia i zakończenia robót będzie uwzględniał terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów robót.

- Listę pracowników własnych i podwykonawców wykonujących bezpośrednio roboty budowlane (nie dotyczy osób nadzorujących) wraz z oświadczeniem, że okazane do  wglądu kopie umów o pracę osób wymienionych na tej liście są zgodne z prawdą wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

- Umocowanie do podpisania umowy jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści złożonej oferty.

- Kosztorys opracowany metodą kalkulacji szczegółowej z podziałem na każde zadanie

- W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, Zamawiający żąda dołączenia przedłożenia przed podpisaniem umowy niżej podanych dokumentów :

- Aktualny certyfikat FIFA 1 Star/FIFA Quality lub FIFA 2 Star/FIFA Quality Pro dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (podkład elastyczny* + sztuczna trawa + wypełnienie EPDM, pierwotny),

- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub SportsLabs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (podkład elastyczny* + sztuczna trawa + wypełnienie EPDM, pierwotne), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf – edycja 2009 (dostępny na www.FIFA.com);

- Badanie akredytowanego instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy i podkładu e-layer * (np.: wyniki badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008, Aprobata lub rekomendacja techniczna ITB, badanie właściwości nawierzchni wykonane przez akredytowane laboratorium itp.) o ile parametry nie są potwierdzone w załączonych dokumentach o których mowa w punkcie 2,

- Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz podkładu elastycznego typu e-layer * potwierdzone przez jej producenta.

- Świadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni tj. podkładu elastycznego*, trawy syntetycznej i wypełnienia trawy syntetycznej.

- Wyniki badań granulatu gumowego EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym przeprowadzonych przez niezależne laboratorium na zawartość metali ciężkich.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy

na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

- Oświadczenie producenta oferowanego granulatu EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze czarnym potwierdzający min. 3 letnią gwarancję na oferowany granulat wraz z potwierdzeniem producenta trawy syntetycznej, że oferowany granulat spełnia jego wymagania jakościowe,

- Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :

a) podkład (próbka o wym. min. 20 cm x 25 cm) *,

b) trawa syntetyczna (próbka o wym. min. 10 cm x 15 cm),

c) wypełnienie trawy syntetycznej (próbka w ilości 100 gram).

*_dotyczy tylko trawy w Opcji 2 w której podkład e-layer jest częścią systemu

UWAGA:

Zamawiający żąda, aby wszystkie ww. parametry były potwierdzone przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium (lista laboratoriów dostępna na www.FIFA.com). W celu wyeliminowania jakichkolwiek nieścisłości i wątpliwości co do wielkości parametrów nie dopuszcza się jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametrów technicznych. W przypadku przedłożenia kilku badań laboratoryjnych dotyczących tego samego parametru Zamawiający przyjmie wartość najmniejszą.

W związku z odpowiedziami na zadane pytania oraz modyfikacją SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany termu składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 02.06.2017 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

- treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

  - Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Przebudowa boisk sportowych na terenie Gminy Nowy Korczyn”

„Nie otwierać przed 6 czerwca 2017 r. godz. 10:15”

- treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia 6 czerwca 2017 r. do godz. 10:00.

- treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1	Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 6 czerwca 2017 r.  godz. 10:15.