Ogłoszenie nr 540029499-N-2020 z dnia 18-02-2020 r.

**Nowy Korczyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:**513238-N-2020
**Data:**18/02/2020

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Nowy Korczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101042900000, ul. ul. Krakowska  1, 28-136  Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 771 003, e-mail inwestycje@nowykorczyn.pl, faks 413 771 044.
Adres strony internetowej (url): www.nowykorczyn.pl

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:**II
**Punkt:**4)
**W ogłoszeniu jest:**Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn - etap II. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania: Zadanie 1: Oświetlenie boiska Zakres prac obejmuje: montaż 6 słupów oświetleniowych, ilość opraw i moce wg części rysunkowej. Zasilanie obwodów 5-przewodowe i 3-przewodowe oraz płaskownik Fe/Zn25x4mm (PE). Sterowanie oświetleniem boiska rozłącznikami izolacyjnymi w tablicy TB. W zakres robót Wykonawcy wchodzi: • dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania wymaganego zakresu prac, • dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć przed kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość wykonanej robót, • montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń, • dostawa i montaż tras WLZ oraz kabli i przewodów wchodzących w skład instalacji elektrycznej, • dostawa i montaż opraw oraz słupów, • wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzące w skład zakresu robót elektrycznych, • wykonanie wszelkich otworów w stropach i ścianach a także uszczelnienie tych otworów, • wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji zanikowych, a w szczególności instalacji uziemiającej oraz połączeń ekwipotencjalnych, • wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, • wykonanie niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenie wyników tych pomiarów do odbioru instalacji, • wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie certyfikatów dla wszystkich zastosowanych materiałów, urządzeń, osprzętu oraz innych rozwiązań systemowych celem dokonania odbioru prac. Zadanie 2: Remont budynku szkoły Zakres prac obejmuje: • malowanie pomieszczeń niski parter; • malowanie pomieszczeń wysoki parter; • malowanie pomieszczeń II piętro – korytarz; • remont podłóg szkoła podstawowa; • malowanie pomieszczeń Gimnazjum; • wymiana instalacji elektrycznej niski parter Przedmiot zamówienia współfinansowany jest w ramach zadania pn. Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn- etap II w ramach Działania 6.5 ,, Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
**W ogłoszeniu powinno być:**Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn - etap II. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania: Zadanie 1: Oświetlenie boiska Zakres prac obejmuje: montaż 6 słupów oświetleniowych, ilość opraw i moce wg części rysunkowej. Zasilanie obwodów 5-przewodowe i 3-przewodowe oraz płaskownik Fe/Zn25x4mm (PE). Sterowanie oświetleniem boiska rozłącznikami izolacyjnymi w tablicy TB. W zakres robót Wykonawcy wchodzi: • dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania wymaganego zakresu prac, • dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć przed kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość wykonanej robót, • montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń, • dostawa i montaż tras WLZ oraz kabli i przewodów wchodzących w skład instalacji elektrycznej, • dostawa i montaż opraw oraz słupów, • wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzące w skład zakresu robót elektrycznych, • wykonanie wszelkich otworów w stropach i ścianach a także uszczelnienie tych otworów, • wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji zanikowych, a w szczególności instalacji uziemiającej oraz połączeń ekwipotencjalnych, • wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, • wykonanie niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenie wyników tych pomiarów do odbioru instalacji, • wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie certyfikatów dla wszystkich zastosowanych materiałów, urządzeń, osprzętu oraz innych rozwiązań systemowych celem dokonania odbioru prac. Zadanie 2: Remont budynku szkoły Zakres prac obejmuje: • malowanie pomieszczeń niski parter; • malowanie pomieszczeń wysoki parter; • malowanie pomieszczeń II piętro – korytarz; • remont podłóg szkoła podstawowa; • malowanie pomieszczeń Gimnazjum; • wymiana instalacji elektrycznej niski parter Przedmiot zamówienia dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn - etap II” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.