# Znak : Znak sprawy GKB.7330/ZP2/08                                        Nowy Korczyn 21.04.2008r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla Gminy Nowy Korczyn na: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzostkowie nie przekraczającego wartości o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ORAZ MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007r Nr 223 poz. 1655) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji oraz modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Gminy Nowy Korczyn

na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Brzostkowie.

I W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie nr 1 – pozycja 17 – zbyt mała ilość narożników wypukłych. Proszę o podanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź- Ilość narożników przyjąć zgodnie z przedmiarem robót

Pytanie nr 2 – pozycja 18 – zbyt mała ilość siatki do przyklejenia, ponieważ pozycja 13 i 14 = 610.68 m2  Proszę o podanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź – Prawidłowa ilość siatki to 610.68 m2

Pytanie nr 3 – pozycja 23 – nieprawidłowa ilość m2 w stosunku do pozycji 14. Proszę o podanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź – Przyjąć zgodnie z pozycją 14 tj 48,95 m2.

Pytanie nr 4 – pozycja 20 – zawiera zbyt małą ilość m2 w stosunku do pozycji 13 i 14. Proszę o podanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź – Prawidłowa ilość masy podkładowej to 610,68 m2.

Pytanie nr 5 – pozycja 13 i 14 zawiera łącznie 610,68 m2, natomiast w pozycjach 21,22,23 ilość m2 wynosi 593,65 – jest to zbyt mała ilość m2 w stosunku do pozycji 13 i 14. Proszę o podanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź – Prawidłowa ilość to: pozycja 21 - przyjąć zgodnie z przedmiarem robót, pozycja 22 -  wynosi 61,34 m2, pozycja 23 – wynosi 48,95m2.

Pytanie nr 6 – Czy do oferty należy załączyć kosztorys szczegółowy ?

Odpowiedź – Do oferty należy załączyć kosztorys szczegółowy.

II Przesunięcie terminu:

Gmina Nowy Korczyn informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu do dnia 25.04.2008r.

Nowe terminy:

- składania ofert – 25.04.2008r. na godz. 12:00

- otwarcia ofert -    25.04.2008r na godz. 12:15

Miejsce – bez zmian – jak SIWZ

Wójt Gminy Nowy Korczyn

Inż. Wiktor Kwas